**Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku**

**na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej**

# Dane Zamawiającego (Grantobiorcy):

# Imię i nazwisko …………………………………………………………………………….adres ……………………………………………….……………………………………….

1. Określenie trybu zamówienia:
	1. Zgodnie z procedurą analizy rynku,określoną w„Regulaminie naboru uczestników udziału w projekcie (…)”
	2. Celem niniejszego zapytania ofertowego **jest zbadanie ceny rynkowej dot. przedmiotu,** o którym mowa w niniejszym opisie.
	3. Zamówienie może zostać udzielone oferentowi, który złoży ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe, ale jednocześnie nie stanowi zobowiązania Beneficjenta do wyboru którejkolwiek z ofert.
	4. Zamawiający przewiduje zawarcie z Wykonawcą umowy.
	5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia.

# Opis przedmiotu zamówienia:

* 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .
	2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia zamówionych przedmiotów fabrycznie nowych, kompletnych oraz wolnych od wad technicznych.
	3. Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do ……………kWp na budynku zlokalizowanym pod adresem:

…………………………………………………………………………………………………………. ...

realizowanego ramach projektu pn. *“Zielona Gmina IV – instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki”*, dofinansowanego ze środków: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020., zgodnie z poniższym zakresem.

Zakres oferty obejmuje:

* Montaż konstrukcji wsporczej dla modułów fotowoltaicznych.
* Montaż modułów fotowoltaicznych.
* Montaż falownika fotowoltaicznego i optymalizatorów mocy.
* Poprowadzenie tras kablowych strony AC i DC.
* Montaż zabezpieczeń strony AC i DC.
* Wykonanie testów i pomiarów końcowych.
* Sporządzenie protokołu odbioru wraz ze wskazaniem wykonanych elementów rozliczeniowych.
* Przygotowanie wniosku o zgłoszenie mikroinstalacji do sieci Operatora Sieci Dystrybucyjnej
* Wykonanie testowego uruchomienia instalacji fotowoltaicznej.
* Instruktaż użytkownika instalacji fotowoltaicznej.
1. **Termin składania ofert upływa w dniu:…………………………………………**

Ofertę w postaci wypełnionego załącznika nr 1 do niniejszego zapytania (Formularz ofertowy) należy przesłać na adres: …………………………………./odbiorę osobiście do dnia …………………………………………………………..

1. **Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:**

Najniższa cena brutto – 100 %

Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostawy przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

1. **Termin wykonania przedmiotu zamówienia: …………………………………. r.**

W załączeniu:

1. Formularz ofertowy.